# Fachkundenachweis für Ermittlungen im Bereich des Immissionsschutzes

# Modul Immissionsschutz

In der Fassung des Beschlusses der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz vom 15.09.2011

## 1. Allgemeines

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und darauf gestützte Vorschriften (Rechts-verordnungen, TA Luft) fordern, dass bestimmte Ermittlungen und Prüfungen nur durch Stellen durchgeführt werden dürfen, die nach § 26 BImSchG oder entsprechenden Vorschriften von den zuständigen Behörden bekannt gegeben worden sind.

Vor einer Bekanntgabe müssen derartige Prüfstellen ihre Kompetenz nachgewiesen haben. Die Kompetenz dieser Prüfstellen wird durch die in diesem Modul festgelegten Anforderungen an das Personal, an die Kenntnisse und den Betrieb von Mess- und Prüfverfahren, an die gerätetechnische Ausstattung, an praktische Erfahrungen, an Anlagenkenntnisse und an Kenntnisse immissionsschutzrechtlicher Regelungen in Verbindung mit den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 sowie weiterer technischer Normen und Richtlinien (DIN, VDI, CEN) in der jeweils geltenden Fassung definiert, soweit keine anderen rechtlichen Regelungen gelten.

Das Modul enthält Festlegungen für Prüfstellen, die Ermittlungen im Immissionsschutz in den Bereichen "Ermittlungen von luftverunreinigenden Stoffen", „Ermittlungen von Geräuschen und Erschütterungen" und „Überprüfung instationärer Messeinrichtungen“ durchführen. Außerdem werden die Anforderungen an die Fachbegutachter, die die Kompetenznachweise prüfen und bewerten, festgelegt.

Die Feststellung der Kompetenz der Prüfstellen erfolgt im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens durch die nationale Akkreditierungsstelle oder - soweit angeboten - im Rahmen einer gleichwertigen Kompetenzprüfung durch die zuständigen Länderbehörden. Wird eine Akkreditierung als Voraussetzung für eine Bekanntgabe (Notifizierung) angestrebt, soll der Prüfstelle empfohlen werden, sich vorab mit der zuständigen Landesbehörde in Verbindung zu setzen, um sich über weitere Anforderungen für eine Bekanntgabe, wie Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit, hauptberufliche Tätigkeit, Nebenbestimmungen zur Bekanntgabe, zu informieren.

Legt ein Laboratorium oder eine Prüfstelle eine Akkreditierung auf der Basis dieses Moduls vor, so wird diese als Kompetenznachweis für eine Bekanntgabe anerkannt, soweit sie gültig und für die Untersuchungsaufgaben anwendbar ist. Um dies überprüfen zu können, sind im Bekanntgabeverfahren neben der Akkreditierungsurkunde weitere Unterlagen aus dem Akkreditierungsverfahren vorzulegen, die Umfang (Scope) der Akkreditierung, Auflagen und Abweichungen sowie Begutachtungsumfang und –tiefe erkennen lassen. Die Erweiterung einer Akkreditierung durch eine Kompetenzprüfung seitens einer Landesbehörde ist nicht möglich.

## 2. Prüfbereiche

Ausgehend von der Vielfalt der Ermittlungen und den unterschiedlichen fach- und gerätetechnischen Anforderungen werden im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Regelungen die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfbereiche unterschieden. Die Prüfbereiche beinhalten unterschiedliche Gruppen und verschiedene fachliche Aufgabenbereiche.

Prüfstellen, die in einem oder mehreren dieser Prüfbereiche (Gruppen und zugehörige fachliche Aufgabenbereiche) tätig sein wollen, müssen als Voraussetzung für eine Notifizierung die im Folgenden beschriebene Kompetenz nachweisen. Die Anforderungen in den verschiedenen Prüfbereichen orientieren sich an den unterschiedlichen rechtlichen Vorschriften und den danach anzuwendenden technischen Richtlinien und Normen.

Eine Unterauftragsvergabe von Ermittlungen oder Teilaufgaben von Ermittlungen ist nicht zulässig, sofern nicht andere rechtliche Regelungen getroffen wurden. Insofern ist eine Spezialisierung auf die Untersuchung bestimmter Bereiche nur sinnvoll, wenn diese auch bei der Ermittlung im gesetzlich geregelten Bereich üblicherweise so beauftragt werden.

## 3. Anforderungen an das Personal und die Ausstattung

Ermittlungen und Prüfungen sind durch das fachkundige Personal der Prüfstelle durchzuführen. Deshalb müssen Prüfstellen in ausreichendem Umfang über fachkundiges Personal zur Durchführung der Ermittlungen verfügen, das hauptberuflich mit Messungen und Analysen beschäftigt sein muss.

Eine Prüfstelle verfügt über die erforderliche Fachkunde und personelle Ausstattung, wenn sie für die jeweiligen Prüfbereiche gemäß Anlage 1 den Anforderungen

- der Richtlinie VDI 4220 (Qualitätssicherung – Anforderungen an Stellen für die Ermittlung luftverunreinigender Stoffe an stationären Quellen und in der Außenluft, in der aktuell gültigen Fassung) oder

- der DIN 45688 (Besondere Anforderungen an die Kompetenz von Prüflaboratorien für Geräusche und Erschütterungen im Bereich des Immissionsschutzes in der aktuell gültigen Fassung)

jeweils in Verbindung mit der DIN EN ISO/IEC 17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien, in der aktuell gültigen Fassung) genügt

oder

- der Richtlinie VDI 4208 Blatt 2 (Anforderungen an Stellen bei der Überwachung von Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen - Stellen für wiederkehrende Überprüfungen von eignungsgeprüften Messgeräten, in der aktuell gültigen Fassung)

genügt.

Der oder die fachlich Verantwortliche und der Stellvertreter oder die Stellvertreterin müssen Kenntnisse über die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften nachweisen. Der Nachweis darüber ist durch die Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen über die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die technischen Normen und das Bekanntgabe- und Kompetenzfeststellungsverfahren zu erbringen. Prüfstellen mit mehreren Standorten müssen an jedem Standort mindestens einen Vertreter oder eine Vertreterin des oder der benannten fachlich Verantwortlichen für die dort durchzuführenden Ermittlungen beschäftigen.

Für die Durchführung von Ermittlungen im Bereich Geräusche und Erschütterungen gemäß der Anlage 1 muss die Prüfstelle einen fachlich Verantwortlichen und mindestens einen Stellvertreter sowie mindestens einen weiteren fachkundigen Mitarbeiter haben. Als Stellvertreter des fachlich Verantwortlichen und als weiteres fachkundiges Personal für den Bereich Geräusche und Erschütterungen können in begründeten Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Nr. 3 Abs. 1 und nach Überprüfung im Bekanntgabe- oder Akkreditierungsverfahren freie Mitarbeiter in Betracht kommen.

## 4. Nachweise im Bereich der Ermittlung von luftverunreinigenden Stoffen

Messungen sollen unter Einsatz von Messverfahren und Messeinrichtungen durchgeführt werden, die dem Stand der Messtechnik entsprechen. Sie sollen vorrangig unter Beachtung der einschlägigen CEN-Normen (umgesetzt in entsprechende DIN EN Normen), ISO-Normen oder der Richtlinien und Normen des VDI/DIN–Handbuches "Reinhaltung der Luft" durchgeführt werden, soweit keine anderen Regelungen Gültigkeit haben. Es sind die vollständigen Messverfahren (Probenahme und Analyse) nachzuweisen. Sofern Standardreferenzmessverfahren verfügbar sind, sind diese für die jeweiligen Messgrößen nachzuweisen. Sofern im Ausnahmefall ein nicht standardisiertes Verfahren zur Anwendung kommen soll, ist dessen Validierung im Rahmen der Kompetenzprüfung der Messstelle nachzuweisen.

Weiterhin sind die erfolgreichen Teilnahmen an den vorgeschriebenen, regelmäßig veranstalteten Ringversuchen nachzuweisen. Detaillierte Anforderungen zu den vorgeschriebenen Ringversuchen sind in den Durchführungsbestimmungen der LAI für Ringversuche im Immissionsschutz festgelegt

Außerdem sind praktische Erfahrungen bei Ermittlungen im Bereich des Immissionsschutzes sowie Kenntnisse fachspezifischer immissionsschutzrechtlicher Regelungen nachzuweisen. Dazu sind für jeden beantragten Prüfbereich jedes fachlich Verantwortlichen gemäß Anhang 1 (Gruppe und fachliche Aufgabenbereiche) jeweils drei Ermittlungsberichte nach dem bundeseinheitlichen Muster vorzulegen. Diese Berichte dürfen nicht älter als drei Jahre sein und dürfen keine erheblichen Mängel aufweisen. Entsprechende Berichte sind auch für die Stellvertreter der fachlich Verantwortlichen als Erfahrungsnachweise vorzulegen.

Die Ermittlungen von Emissionen müssen dabei an unterschiedlichen Anlagearten vorgenommen worden sein. Aus den Ermittlungsberichten muss ersichtlich sein, dass die Messverfahren verwendet worden sind, die zum Umfang der Akkreditierung gehören. Nachweise über Innenraum- bzw. Arbeitsplatzmessungen werden bei der Beurteilung der Erfahrungen nicht berücksichtigt. In den Bereichen "Ermittlung der Emissionen" sind neben dem Nachweis von ordnungsgemäß durchgeführten Emissionsermittlungen auch Kenntnisse der Verfahrenstechnik der zu überprüfenden Anlagenarten nachzuweisen.

Bei der Kompetenzfeststellung müssen im jeweils beantragten Prüfbereich mindestens die Messverfahren eingeführt sein, die gemäß Anhang der VDI-Richtlinie 4220 in der aktuell gültigen Fassung für die jeweiligen Prüfbereiche nachzuweisen sind. Dies ist außer durch die entsprechenden Verfahrens- und Arbeitsanweisungen auch durch die vorzulegenden Messberichte zu dokumentieren. Die notwendige gerätetechnische Ausstattung der Prüfstelle gemäß VDI 4220 in der aktuell gültigen Fassung ist im Akkreditierungsverfahren nachzuweisen.

Für die Ermittlung von luftverunreinigenden Stoffen müssen Prüfstellen im Besitz der notwendigen Vorrichtungen/Gerätschaften zur Probenahme und Analyse sein (vollständiges Messverfahren). Eine Ausnahme vom vollständigen Messverfahren kommt nur bei der Ermittlung von Stoffen und Verbindungen in Betracht, die einen besonderen Aufwand bei der Probenahme oder Analyse erfordern, sofern hierzu rechtliche Regelungen getroffen wurden (z.B. PCDD/F, PCB).

## 5. Nachweise im Bereich der Ermittlungen von Geräusch- und Erschütterungsemissionen und -immissionen

5.1. Kompetenznachweise zu Ermittlungen von Geräusch- und Erschütterungsemissionen und -immissionen

Im Rahmen der Kompetenzprüfung ist durch Vorlage von fünf Prüfberichten aus dem Fachgebiet Geräusche in der Nachbarschaft (s. DIN 45688 in der aktuell gültigen Fassung) bzw. drei Prüfberichten aus dem Fachgebiet Erschütterungen (s. DIN 45688 in der aktuell gültigen Fassung) die Erfahrung nachzuweisen. Die Prüfberichte dürfen nicht älter als drei Jahre sein und dürfen keine erheblichen Mängel aufweisen.

Die vorgelegten Prüfberichte müssen die Einschätzung zulassen, dass die Prüfstelle das ganze Spektrum der Aufgaben beherrscht, die bei angeordneten Messungen zu lösen sind. Daher ist in der DIN 45688 in der aktuell gültigen Fassung präzisiert, zu welchen Aufgabenstellungen Prüfberichte vorzulegen sind.

## 5.2 Gerätetechnische Ausstattung zur Ermittlung von Geräuschen und Erschütterungen

Die Ausstattung der Prüfstellen für Geräuschermittlungen soll mindestens die folgenden Geräte umfassen:

- Zwei geeichte Schallpegelmesser (Klasse 1 nach DIN EN 61672-1 in der aktuell gültigen Fassung) sowie DIN 45657 in der aktuell gültigen Fassung mit dem üblichen Zubehör (Windschirm, Stativ, Kalibriereinrichtung), mit denen die in der TA Lärm festgelegten Messgrößen zu ermitteln und die Beurteilungsgrößen abzuleiten sind.

- Eine Messeinrichtung, die mindestens eine Frequenzanalyse der Geräusche in Terzschritten (mindestens ab 8 Hz) erlaubt, und zwar bei zeitlich konstanten, aber auch zeitlich schwankenden Geräuschen.

- Speichergeräte und Registriereinrichtungen, die den Schallpegelverlauf über die Zeit aufzuzeichnen gestatten.

- Geräte zur Bestimmung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Temperatur und Feuchte.

- Mindestens zwei Sprechfunkgeräte.

Die Geräteausstattung der Prüfstellen für Erschütterungen muss die Ermittlung aller Mess- und Beurteilungsgrößen nach DIN 4150-2  in der aktuell gültigen Fassung und DIN 4150-3 in der aktuell gültigen Fassung ermöglichen. Zur Ermittlung der Frequenzzusammensetzung muss das bandbegrenzte v(t)-Signal über eine ausreichende Zeitdauer gespeichert und dargestellt werden können.

Hierfür sind mindestens folgende Geräte mit den genannten Eigenschaften erforderlich:

- Schwingungsmesser nach DIN 45669 "Messung von Schwingungsimmissionen" Teil 1 in der aktuell gültigen Fassung) mit mindestens acht Absolutschwingungsaufnehmern für den Frequenzbereich 1 bis 80 Hz (umschaltbar auf 315 Hz) und zwar je vier für vertikale und horizontale Richtungen, sowie Ankoppelvorrichtungen nach DIN 45669 – 2 in der aktuell gültigen Fassung) für feste und weiche Unterlagen. Die Zusammenfassung von zwei horizontalen und einem vertikalen Schwingungsaufnehmer zu einem Aufnehmertripel ist möglich.

- Registrierende Aufzeichnungseinrichtung, die eine synchrone Aufzeichnung von  mindestens acht Kanälen erlaubt.

- Eine Möglichkeit zur Bestimmung der maßgeblichen Frequenzanteile muss gegeben sein.

- Mindestens zwei Sprechfunkgeräte.

Die Schwingungsaufnehmer sind entsprechend den Anforderungen der DIN 45669-1 in der aktuell gültigen Fassung regelmäßig mindestens alle 3 Jahre einer Nachprüfung und nach besonderen Ereignissen auch einer Zwischenprüfung zu unterziehen. Bei allen eingesetzten Prüfmitteln, Bezugs- und Gebrauchsnormalen muss eine Rückführung auf nationale Normale  sichergestellt sein. Die Prüfmethode ist zu dokumentieren und die Ergebnisse der Überprüfung sind zu protokollieren.

## 6. Nachweise im Bereich der Prüfung instationärer Messeinrichtungen

Prüfstellen für wiederkehrende Überprüfungen von eignungsgeprüften Messgeräten an Kleinfeuerungsanlagen müssen die Anforderungen der Richtlinie VDI 4208 Blatt 2 in der aktuell gültigen Fassung erfüllen.

Anmerkung: Für die Gruppe III wird eine Bescheinigung über die Einhaltung der Anforderungen an die personelle und technische Ausstattung der Prüfstelle sowie das Betreiben eines Qualitätsmanagementsystems i. S. der VDI-Richtlinie 4208 Blatt 2 (Anforderungen an Stellen bei der Überwachung von Emissionen aus Kleinfeuerungsanlagen-Stellen für wiederkehrende Überprüfungen von eignungsgeprüften Messgeräten, aktuelle Fassung) durch eine für diese Aufgabe nach DIN EN/ISO/IEC 17020: Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen (ISO(IEC 17020: 1998); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17020: 2004 akkreditierte Stelle gefordert. Eine Akkreditierung ist hier also nicht zwingend erforderlich. Für den Fall, dass eine Akkreditierung angestrebt wird, sind die Anforderungen der VDI 4208 Blatt 2 in der aktuell gültigen Fassung zu prüfen.

7. Qualifikation von Fachbegutachtern

Fachbegutachter, die Kompetenznachweise prüfen und bewerten, haben die aktuellen, im Bundesanzeiger veröffentlichten Regeln zum Begutachterwesen der DAkkS, ergänzt um die

in Anlage 3 dieses Fachmoduls dargelegten fachmodulspezifischen Anforderungen, zu erfüllen.

Anlage 1: Prüfbereiche für Prüfstellen

Ausgehend von den unterschiedlichen fach- und gerätetechnischen Anforderungen werden im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Regelungen die in nachstehender Tabelle aufgeführten Prüfbereiche unterschieden. Die Prüfbereiche beinhalten unterschiedliche Gruppen und verschiedene fachliche Aufgabenbereiche.

Gruppen

| Nr. | Gruppe I Ermittlung der Emissionen (Luft) | Gruppe II Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmess- einrichtungen | Gruppe III Überprüfung instationärer Messeinrichtungen (Luft) | Gruppe IV Ermittlung der Immissionen (Luft) | Gruppe V Ermittlung von Geräuschen | Gruppe VI Ermittlung von Erschütterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Messaufgaben nach §§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BImSchG. | Überprüfungen und Kalibrierungen an Anlagen, die eine gerätetechnische Ausstattung und Kenntnisse und Erfahrungen erfordern. Beinhaltet auch die Aufgaben der Gruppe I.1. | Überprüfungen und Kalibrierungen von Messeinrichtungen, die im nicht stationären Betrieb eingesetzt werden. | Messaufgaben nach §§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BImSchG. | Messaufgaben nach §§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BImSchG. | Messaufgaben nach §§ 26, 28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BImSchG. |
| 2 | Nr. I.1 und Messaufgaben, die eine spezielle gerätetechnische Ausstattung und spezielle Erfahrungen des fachkundigen Personals erfordern. | Nr. II.1 und Überprüfungen und Kalibrierungen an Anlagen, die eine spezielle gerätetechnische Ausstattung und spezielle Erfahrungen des fachkundigen Personals erfordern. |  |  |  |  |

Fachliche Aufgabenbereiche

| Kennung | Aufgabenbereich (für Gruppen I, II und IV) |
| --- | --- |
| P | Partikelförmige und an Partikeln adsorbierte chemische Verbindungen |
| G | Gasförmige anorganische und organisch-chemische Verbindungen |
| O | Gerüche |
| Sp | Spezielle Probenahme von Stoffen und Verbindungen, die einen besonderen Aufwand bei der Probenahme oder Analyse erfordern |
| Sa | Spezielle Analyse von Stoffen und Verbindungen, die einen besonderen Aufwand bei der Probenahme oder Analyse erfordern |

Die Akkreditierung innerhalb der vorgenannten Gruppen und Aufgabenbereiche ist begrenzt auf die im Akkreditierungsverfahren nachgewiesenen und begutachteten Mess- und Untersuchungsmethoden. Grundsätzlich gilt für eine nach Fachmodul Immissionsschutz akkreditierte Prüfstelle das Gebot der Einheit von Probenahme und Analytik sofern hierzu keine anderen rechtlichen Regelungen getroffen wurden (z. B. PCDD/F, PCB).

# Anlage 2: Beziehung zwischen bisherigen Tätigkeitsfeldern (Rechtsbereiche und fachliche Aufgabenbereiche) und Prüfbereichen (Gruppen und fachliche Aufgabenbereiche)

Rechtsbereiche ("Gruppen")

| Nr. | Gruppe I Ermittlung der Emissionen (Luft) | Gruppe II Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmess- einrichtungen | Gruppe III Überprüfung instationärer Messeinrichtungen (Luft) | Gruppe IV Ermittlung der Immissionen (Luft) | Gruppe V Ermittlung von Geräuschen | Gruppe VI Ermittlung von Erschütterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bisher Gruppe I §§ 26,28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BImSchG (ausgenommen Überprüfung von Verbrennungsbedingungen gemäß § 13 Abs. 1 der 17. BImSchV) § 17a Abs. 2 der 1. BImSchV § 12 Abs. 7 der 2. BImSchV § 8 Abs. 4 der 30. BImSchV § 5 Abs. 4 der 31. BImSchV | Bisher Gruppe II, Nr. 5.3.3 TA Luft für Anlagen der 4. BImSchV: Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, Anhang Spalte 2 § 7 Abs. 3 der 27. BImSchV §§ 26,28 der 13. BImSchV | Neu § 13 Abs. 3 der 1. BImSchV | Bisher Gruppe I §§ 26,28 BImSchG und entsprechende Messaufgaben nach Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BImSchG Tätigkeitsfelder B, E, H1/H2, K, N1/N2 | Bisher Gruppe I, Tätigkeitsfelder Q und/oder R | Bisher Gruppe I, Tätigkeitsfelder S und/oder T |
| 2 | Bisher Gruppe IV § 13 Abs.1 der 17. BImSchV | Bisher Gruppe III und Gruppe IV Nr. 5.3.3 TA Luft für Anlagen der 4. BImSchV: Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, Anhang Spalte 1 § 10 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 3 der 17. BImSchV |  |  |  |  |

Fachliche Aufgabenbereiche

| Kennung | Aufgabenbereich (für Gruppen I, II und IV) |
| --- | --- |
| P | Bisher für Gruppe I: D, G1/G2; für Gruppe IV: E, H1/H2 |
| G | Bisher für Gruppe I: A, I; für Gruppe IV: B, K |
| O | Bisher für Gruppe I: O; für Gruppe IV: P |
| Sp | Bisher für Gruppe I: G1, M1; für Gruppe IV: H1, N1 |
| Sa | Bisher für Gruppe I: G2, M2; für Gruppe IV: H2, N2 |

# Anlage 3: Anforderungen an Fachbegutachter gemäß Fachmodul Immissionsschutz

Ausgehend von den speziellen fachlichen Anforderungen an die fachlich Verantwortlichen und deren Stellvertreter in den Prüfstellen werden für Fachbegutachter, die im Rahmen dieses Fachmoduls Kompetenzbewertungen vornehmen, über die aktuellen, im Bundesanzeiger veröffentlichten Regeln zum Begutachterwesen der DAkkS hinaus, folgende Anforderungen festgelegt:

Im Zeitraum der Benennung bzw. der Tätigkeit als Fachbegutachter wird eine mindestens 4-jährige zusammenhängende praktische Berufserfahrung (hauptberufliche Tätigkeit ≥ 19 Wochenstunden) im Rahmen der Konformitätsbewertung in einem Labor oder einer Messstelle in dem beabsichtigten Einsatzgebiet des Fachbegutachters vorausgesetzt, die nicht länger als 4 Jahre zurückliegen darf.

Weiterhin werden zur Erfüllung der Verwaltungsvereinbarung der Länder vom 20.11.1998 (51. UMK am 19./20. November 1998) hinsichtlich der Kompetenzfeststellung von Prüfstellen folgende Anforderungen an diese Fachbegutachter entsprechend den beantragten Einsatzgebieten gestellt:

- Detaillierte Kenntnisse der aktuellen Anforderungen aus dem Fachmodul Immissionsschutz einschließlich der mess-, und gerätetechnischen Voraussetzungen

- Detaillierte Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften im Immissionsschutz- und Verwaltungsrecht und der technischen Richtlinien und Normen sowie der LAI-Empfehlungen

- Fachkenntnisse der Verfahrenstechnik von Anlagen zur Beurteilung des Emissionsverhaltens

- Zusätzlich für Fachbegutachter Luft Fachkenntnisse über Abgasreinigungsanlagen

- Zusätzlich für Fachbegutachter Geräusche/Erschütterungen Fachkenntnisse über Lärm- und Erschütterungsschutzeinrichtungen

# Footnotes

Die Begriffe "Stelle" (§ 26 BImSchG), "Laboratorium" (DIN EN ISO/IEC 17025, in der aktuell gültigen Fassung) und "Prüfstelle" (DIN 45688 und VDI 4220 in der aktuell gültigen Fassung) sowie „Messgeräteprüfstelle“ (VDI 4208 Blatt 2 in der aktuell gültigen Fassung) werden hier synonym verwendet; aus Vereinfachungsgründen wird nur der Begriff "Prüfstelle" benutzt.

Für Gruppe III gemäß Anlage 1ist für Messgeräteprüfstellen für die Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen auch ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 ausreichend.

Verordnung über die Bekanntgabe von sachverständigen Messstellen

Die „Prüfbereiche“ gemäß Anlage 1 wurden bisher als „Ermittlungsbereiche“ bzw. „Tätigkeitsfelder“ bezeichnet.

Die Gruppen gemäß Anlage 1 entsprechen der bisherigen Einteilung in Rechtsbereiche. Die Beziehungen zwischen den bisherigen Rechtsbereichen und den Gruppen gemäß Anlage 1 sind in der Anlage 2 dargestellt.